Таблица 1. Описательная статистика коэффициента затухания ультразвуковой волны с использованием наиболее типичных «правил» врачей ультразвуковой диагностики и правил, предлагаемых авторами статьи, Me [Q1; Q3]

| Степень стеатоза | По наиболее типичным «правилам» врачей ультразвуковой диагностики | По правилам, предлагаемым авторами статьи | Значение p | F-тест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | Значение p |
| Стеатоз 1-й степени | 0,65 [0,56; 0,73] | 0,66 [0,65; 0,68] | 0,4 | – | – |
| Стеатоз 2-й степени | 0,74 [0,68; 0,81] | 0,78 [0,75; 0,80] | 0,010 | 0,141 | 5,506e-11 |
| Стеатоз 3-й степени | 0,77 [0,70; 0,86] | 0,85 [0,83; 0,88] | 0,003 | 0,082 | 7,61e-11 |

Таблица 2. Сравнительная характеристика методов проведения количественной ультразвуковой стеатометрии на основе таблиц сопряженности

| Метод | Результат (n = 271) |  |  |  | Чувствительность | Специфичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП | ЛО | ЛП | ИО |  |  |
| Правила, предложенные авторами | 155 | 18 | 6 | 92 | 0,896 | 0,939 |
| Наиболее типичные «правила» врачей ультразвуковой диагностики | 130 | 43 | 21 | 77 | 0,751 | 0,786 |

ИО – истинно отрицательный, ИП – истинно положительный, ЛО – ложноотрицательный, ЛП – ложноположительный

Таблица 3. Сравнительный анализ результатов измерений коэффициента затухания ультразвуковой волны среди врачей с разным опытом (n = 12), Me [Q1; Q3]

| Степень стеатоза | Стаж работы |  |  |  | Значение p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1–3 года | 11–20 лет | 4–10 лет | более 21 года |  |
| Нет стеатоза | 0,575 [0,566; 0,595] | 0,575 [0,556; 0,586] | 0,587 [0,574; 0,598] | 0,585 [0,573; 0,588] | 0,6 |
| Стеатоз 1-й степени | 0,685 [0,659; 0,704] | 0,691 [0,678; 0,704] | 0,660 [0,645; 0,698] | 0,693 [0,650; 0,701] | 0,3 |
| Стеатоз 2-й степени | 0,787 [0,746; 0,814] | 0,792 [0,758; 0,798] | 0,793 [0,757; 0,813] | 0,781 [0,746; 0,814] | > 0,9 |
| Стеатоз 3-й степени | 0,872 [0,861; 0,877] | 0,875 [0,848; 0,887] | 0,864 [0,857; 0,871] | 0,869 [0,847; 0,879] | 0,4 |